## Elektroinstalacije
st. | Opis stavke | jed.mj. | kol. | jed. cijena
NAPOMENA:
Cijena za svaku točku troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje po potrebi, uzemljenje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti. U cijenu također ukalkulirati sav potreban materijal, spojni, montažni i ostali materijal potreban za potpuno kunkcioniranje pojedine stavke. Radeći ponudu treba imati na umu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacija. Investitor sklapa s izvođačem radova ugovor na osnovu važećih zakonskih propisa Sl. 13/58, 32/58, 42/60 i 45/61 odabranog projekta, proračuna i troškovnika i tehničkih uvjeta koji se nalaze u sklopu projekta. Ponuđena suma je obavezna za izvođača. Povećanje može nastati samo kao višak rada, koji pismeno naređuje i odobrava nadzorni inženjer investitora. Po ustupanju poslova izvođač je dužan pregledati gradilište i utvrditi stanje građevinskih radova. Uočene nedostatke prijavit će investitoru te će s njim, nadzorni inžinjer i projektant postići sporazum o radovima ili eventualnim izmjenama. Izvođenju se ne smije pristupiti
bez građevinske dozvole koju pribaljva investitor. Izvođač je odgovoran za kvalitetu montažnih radova i ugrađenog materijala kako su radovi izvođeni po odobrenom projektu, odnosno odobrenim izmjenama. Ukoliko izvođač izvrši izmjene bez suglasnosti projektanta i nadzornog organa, snosi odgovornost za nepravilno funkcioniranje instalacija. Ako se pri zidanju odnosno kod građevinskih radova upotrebljavaju materijali koji štetno djeluju na djelove instalacije, izvođač će u sporazumu s izvođačem građevinskih radova i nadzornim inžinjerom poduzeti mjere u svezi osiguranja. Najmanje 15 dana prije završetka instalacije investitor sporazumno s izvođačem radova podnosi nadležnoj građevinskoj inspekciji zahtjev za obrazovanje komisije za tehnički pregled i prijem instalacije. Konačna primopredaja između izvođača radova i investitora naručioca izvršava se nakon rješenja o prijemu od strane komisije. Na osnovu odobrenog projekta investitor može pristupiti raspisivanju licitacije i prikupljanju pismenih ponuda, u cilju zaključivanja ugovora za izradu instalacije.Izvoditelj izvodi instalaciju u svemu prema odobrenom projektu i s materijalom
predviđenim ovim projektom, te odgovara za ispravno funkcioniranje instalacije. Samovoljno mijenjanje projekta od strane izvoditelja nije dozvoljeno. Za manje izmjene u odnosu na usvojeni projekt, tj. takve izmjene koje ga funkcionalno ne mijenjaju ili ne zahtijevaju znatnije povećanje investicije, dovoljna je samo suglasnost projektanta. Ukoliko se ukaže potreba za većim izmjenama projekta, onda se projekt mora uputiti na ponovno odobrenje.Radovi montaže predviđeni ovim projektom se mogu povjeriti samo izvoditelju registriranom za tu vrstu poslova i koji raspolaže kvalificiranom radnom snagom za obavljanje montažno-instalacijskih poslova na projektom predviđenim instalacijama.
F.1. | INSTALACIJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE
1.1 | Dobava, postava na konstrukciju i povezivanje u stringove fotonaponskih modula tip kao : ćelija, MONOKRISTALIČNI SILICIJ Iskoristivost >20% Vršna snaga P=440[W] s 12 godišnjim proizvođačkim jamstvom, te jamstvom izlazne snage 12 godina na 90%, odnosno 25 godina na 80%,
| ili tip jednakovrijedan : | kom | 26
kompl.st.1.1
1.2 | Dobava postavljanje i spajanje glavnih napojnih kabela komplet sa dubljenjem zidova i vraćanjem u prvobitno stanje komplet sa zaštitnom instalacijskom cijevi FG16OR16 5x4mm² / CS40
| kompl.st.1.2 | m | 55
1.3 | Postava nosača fotonaponskih modula na krov HOP Rail 4200
| kompl.st.1.3 | kom | 32
1.4 | Postava nosača fotonaponskih modula na krov HOP/R/SPK
| kompl.st.1.4 | kom | 180
1.5 | Postava nosača fotonaponskih modula na krov HOP TH-L
| kompl.st.1.5 | kom | 180
1.6 | Postava jednostruke zakačke za solarnu ploču/Nosač End clamp kit ECK 35
| kompl.st.1.6 | kom | 12
1.7 | Postava dvostruke zakačke za solarnu ploču/Nosač Inner clamp kit ICK 35 krajnji
| kompl.st.1.7 | kom | 60
1.8 | Dobava, postavljanje i spajanje Konektor za fotonaponske module, set Konektori MC4 (m+f)
| kompl.st.1.8 | kom | 4
1.9 | Dobava postava i polaganje Solarnog kabela 6mm2
| kompl.st.1.9 | m | 160
1.10 | Dobava, postavljanje i puštanje do potpune funkcionalnosti mrežnog pretvarača sljedećih karakteristika : Pretvarac mrežni s energometrom, tip kao Sunways 10 kW ili jednakovrijedan
| kompl.st.1.10 | kom | 1
1.11 | Dobava, postavljanje i spajanje Ormar s oznakom RO-FE s ugrađenim instalacijskim umetakom za ugradnju modularnih uređaja Zaštitna klasa: IP 65, tip kao N/Ž metalni, 500x600x200 mm
| zaštitni prekidač B25A, 3p+n, 16kaA + okidač za isklop | komplet | 1
| diferencialna zaština sklopka FID 25A, 4P, 300mA | komplet | 1
| odvodnik prenapona 40kA cat II + zaštitni prekidač | komplet | 1
| kompl.st.1.11 | komplet | 1
1.12 | Spojnica šina
| kompl.st.1.12 | kom | 10
1.13 | Montaža fotonaponske elektrane
| kompl.st.1.12 | kom | 1
F.1. INSTALACIJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A
F.1. INSTALACIJE FOTONAPONSKE ELEKTRANE UKUPNO:
SVEUKUPNO
Ne podliježe obračunu PDV-a temeljem čl.38.st.6. Zakona o izmjenama i dopunama (čl.7.) Zakona o PDV-u ( NN 113-22)
Projektant:
Jurica Rakamarić dipl. ing. el.